|  | Договор № ____________________ Счёт № ____________________ ТКП № ____________________ |
| --- | --- |

КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф контроля качества электроэнергии

типа ШКЭ-МТ-112

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект установки: |  |
| Порядковый номер шкафа: |  |
| Количество шкафов: |  |

| Согласование Заказчика: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование предприятия) |  |  |  |
|  |  |  | / / |  |
|  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка) |

| Заполняется работником ООО «НТЦ «Механотроника»: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШКЭ-МТ-112 |  | ДИВГ.424327.112- |  |
|  | (условное наименование) |  | (обозначение) |  |
|  |  |  | / / |  |
|  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка) |

КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф контроля качества электроэнергии

типа ШКЭ-МТ-112

(продолжение)

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект установки: |  |
| Порядковый номер шкафа: |  |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры

| Питание шкафа |  | Код |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод оперативного питания | основное | ВОП1 | =220В | 230В |  | УЗИП_DC |  | УЗИП_AC |
|  | резервное | ВОП2 | =220В | 230В |  | УЗИП_DC |  | УЗИП_AC |
| Ввод питания собственных нужд шкафа |  | ВСН | 230В |  |  | УЗИП_AC |  |  |
| Местное освещение с розеткой в шкафу |  | СН | да |  |  |  |  |  |
| Автоматический ввод резерва | электронный | АВР_AC | 230В, 16А |  |  |  |  |  |
|  | статический | АВР_DC | =220В, 10А |  |  |  |  |  |
| Источник вторичного питания | основной | ИП1 | =220/24В | 230/24В |  | 240Вт |  | 480Вт |
|  | резервный | ИП2 | =220/24В | 230/24В |  | 240Вт |  | 480Вт |
| Блок резервирования питания |  | БРП | =24В |  |  |  |  |  |
| Источник бесперебойного питания |  | ИБП_AC | 230В |  |  |  |  |  |
|  |  | ИБП_DC | =24В |  |  |  |  |  |
| Время автономной работы, ч |  | БАТ | 0,5 |  | 1 |  | другое ____ |  |
| Измерители ПКЭ |  | Код |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ3000* |  | PK_ТЕ3000 | шт |  |  |  |  |  |
| BINOM339U3.57I3.5 (1)* |  | PK_BINOM | шт |  |  |  |  |  |
| Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н* |  | PK_Ресурс | шт |  |  |  |  |  |
| ЩМК96* |  | PK_ЩМК96 | шт |  |  |  |  |  |
| Другое _____________________________ |  | - | шт |  |  |  |  |  |
| * Конкретное исполнение измерителя ПКЭ (код заказа) указать в разделе «Дополнительные требования». Суммарное количество – 9 шт, ЩМК96 – до 18 шт. Иное указать в разделе «Дополнительные требования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики ПКЭ |  | Код |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности ПКЭ (по ГОСТ 30804.4.30–2013, ГОСТ IEC 61000-4-30–2017) |  | - | A |  |  | S |  |  |
| Класс точности измерения э/э |  | - | 0,2S/0,5 |  | 0,2S/1,0 |  | 0,5S/1,0 |  |
| Номинальный ток |  | - | 5А |  |  | 1А |  |  |
| Номинальное напряжение |  | - | 57,7/100В |  |  | 230/400В |  |  |
| Электропитание ПКЭ |  | Код |  |  |  |  |  |  |
| Основное питание |  | PK_AC | 230В |  |  |  |  |  |
|  |  | PK_DC | =220В |  |  |  |  |  |
| Резервное питание |  | PK_BINOM_DC_DC | =125-350В, класса DCx |  |  |  |  |  |
| Коммутационные интерфейсы ПКЭ |  | Код |  |  |  |  |  |  |
| BINOM339U3.57I3.5 (1)* | RS-485/SYNC | - | МЭК 60870-5-101 |  |  | Modbus RTU |  |  |
|  |  | - | проприетарный |  |  | СПОДЭС |  |  |
|  | Ethernet | - | МЭК 60870-5-104 |  | Modbus TCP |  | СПОДЭС |  |
| Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н | RS-232 | - | проприетарный |  | МЭК 60870-5-101 |  | PPP |  |
|  |  | - | Modbus (RTU, ASCII) |  |  | СПОДЭС |  |  |
|  | RS-485 (порт 1) | - | проприетарный |  |  | МЭК 60870-5-101 |  |  |
|  |  | - | Modbus (RTU, ASCII) |  |  | СПОДЭС |  |  |
|  | RS-485 (порт 2) | - | проприетарный |  |  | МЭК 60870-5-101 |  |  |
|  |  | - | Modbus (RTU, ASCII) |  |  | СПОДЭС |  |  |
|  | Ethernet | - | проприетарный |  | МЭК 60870-5-104 |  | МЭК 61850-8-1 |  |

КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф контроля качества электроэнергии

типа ШКЭ-МТ-112

(продолжение)

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект установки: |  |
| Порядковый номер шкафа: |  |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры

| Коммутационные интерфейсы ПКЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩМК96 |  |  |  | RS-485 |  |  |  |  | - |  |  | МЭК 60870-5-101 |  |  |  |  |  |  |  | Modbus RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ethernet, (RJ45) |  |  |  |  | - |  |  | МЭК 60870-5-104 |  |  |  |  |  |  |  | Modbus TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | МЭК 60850-8-1 (MMS) |  |  |  |  |  |  |  | МЭК 60850-9-2 (SV) - опция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ethernet 100BaseFX (ST, 1300нм) |  |  |  |  | - |  |  | МЭК 60870-5-104 |  |  |  |  |  |  |  | Modbus TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | МЭК 60850-8-1 (MMS) |  |  |  |  |  |  |  | МЭК 60850-9-2 (SV) - опция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройства синхронизации времени |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешняя от системы верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | NTP |  |  | PTP |  |  | МЭК 60870-5-104 |  |  |  |  | МЭК 60870-5-101 |  |  |  |  |  |
| Блок коррекции времени ЭНКС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УССВ_1 |  |  | SNTP |  |  |  |  |  |  |  | PTPv2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АПТС диагностики шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер АПТС |  |  |  |  |  |  |  |  | D0 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер АПТС без диагностики ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер АПТС с диагностикой ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  | D1_ИБП |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние подключения шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS-485 |  |  |  | 2W |  |  |  |  | RS-485_2W |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethernet |  |  |  | RJ-45/IDC |  |  |  |  | RJ-45/IDC |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RJ-45/RJ-45 |  |  |  |  | RJ-45/RJ-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВОЛС |  |  |  |  | FO |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутатор ЛВС верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethernet-коммутатор МЭК 61850-3 |  |  |  | Uplink (UL), Downlink (DL) |  |  |  |  | SW1_1 |  |  | 2UL 10/100BaseTX, 6DL 10/100BaseTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW1_2 |  |  | 2UL 10/100BaseFX, 6DL 10/100BaseTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MM |  | SM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW1_3 |  |  | 2UL 10/100BaseTX, 8DL 10/100BaseTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW1_4 |  |  | 2UL 10/100BaseFX, 8DL 10/100BaseTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MM |  | SM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW1_5 |  |  | 2UL 10/100BaseTX, 16DL 10/100BaseTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW1_6 |  |  | 2UL 10/100BaseFX, 16DL 10/100BaseTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MM |  | SM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW1_n х2 |  |  | основной + резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кросс ЛВС верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 оптических портов, один ввод кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  | OК1_8MM |  |  | 8MM/SC |  |  |  |  |  | 8MM/LC |  |  |  |  | 8MM/FC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OК1_8SM |  |  | 8SM/SC |  |  |  |  |  | 8SM/LC |  |  |  |  | 8SM/FC |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4G/3G/GSM-роутер |  |  |  |  |  |  |  |  | MRG1 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер последовательных портов |  |  |  |  |  |  |  |  | SS1 |  |  | 4×RS-485/2×Ethernet 10/100Base-TX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медиаконвертер |  |  |  |  |  |  |  |  | MCON_MM |  |  | RS-422/485 в ММ оптоволокно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MCON_SM |  |  | RS-422/485 в SМ оптоволокно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переключатель цепей напряжения основной/резервный ТН |  |  |  |  |  |  |  |  | SA_ТН |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполняется работником ООО «НТЦ «Механотроника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер структурной схемы ЛВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  | 12 |  |  | Иное (вписать в доп. треб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: оптоволокно, используемое для соединения указанных в опциях типов многомодовых оптических разъемов, по умолчанию имеет следующие характеристики – 62,5/125 мм. Внешние Ethernet-подключения осуществляются через розетки IDC (патч-панель). Иное указать в разделе «Дополнительные требования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф контроля качества электроэнергии

типа ШКЭ-МТ-112

(окончание)

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект установки: |  |
| Порядковый номер шкафа: |  |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры

| Исполнение конструктива шкафа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный габаритный размеры шкафа (ВхШхГ)* | 2000х800х600 мм |  | ______________ мм |  |
| Способ установки | напольный |  | навесной |  |
| Цоколь (для напольный) | 200 мм |  | 100 мм |  |
| Козырек (необходимость нанесения диспетчерского наименования указать в дополнительных требованиях) | 200 мм |  | 100 мм |  |
| Обслуживание шкафа (для напольный) | двухстороннее, монтажная панель оцинкованная | двухстороннее, монтажная панель окрашенная |  | одностороннее, монтажная панель оцинкованная |
| Передняя дверь (для напольный) | сплошная |  | обзорная |  |
| Ввод кабелей | снизу |  | сверху |  |
| Комплект усиления корпуса | да |  |  |  |
| *- Фактические габаритные и установочные размеры определяются согласно конструкторской документации на корпус шкафа для конкретного исполнения и указаны в паспорте на конкретное исполнение шкафа |  |  |  |  |
| Внешняя упаковка шкафа |  |  |  |  |
| Перевозка наземным и воздушным транспортом | на поддоне (упаковка: картон, стрейч-пленка) |  | ящик фанерный по ГОСТ 10198-91, тип VII-2 |  |
| Перевозка морским путем | ящик щитовой по ГОСТ 10198-91, тип V-1 |  |  |  |
| Сопроводительная документация |  |  |  |  |
| Бумажный оригинал документации и копия на USB Flash | 1 шт |  | включая сканирование документов на комплектующие ___ шт |  |
| Дополнительная копия | ___ шт. на USB Flash |  |  |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |
| Шеф-надзор за монтажом и ПНР | Шеф-надзор за ПНР |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Контактные данные лица, заполнившего карту заказа |  |  |  |  |
| Наименование предприятия |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |